## Blad1
Activiteit | Doel Doelmatig beheer en onderhoud | Maatregel(en) Doelmatig beheer en onderhoud (DBO)
Apparatuur, machinerie en installaties | Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers. | Doelmatige werking en gebruik van apparatuur, machines, installaties en computers: - Buiten bedrijfstijden apparatuur, machinerie en installaties uitschakelen die onnodig aanstaan. - Periodiek de temperatuur- en tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren. - Borgen van de goede werking van apparatuur, machinerie en installaties die passen bij een juist gebruik (overeenkomstig de ontwerpuitgangspunten). - Uitvoeren van preventief onderhoud.
Energiebeheer | Registreren en monitoren van het elektriciteits- en aardgasverbruik met het onderzoeken van afwijkingen en treffen van maatregelen. | Registreren en monitoren van het elektriciteits- en aardgasverbruik met het onderzoeken van afwijkingen en treffen van maatregelen. - Periodiek controleren maand- of jaaroverzichten met de energiegebruiken en het analyseren van de afwijkingen. - Periodiek controleren van beschikbare gegevens over het energiegebruik over de dag-, avond-/nacht- en weekendperiode en het analyseren van afwijkingen.
Autoclaafinstallatie | Verhogen vullingsgraad autoclaven. | Verhogen vullingsgraad autoclaven.
Gebouwschil | Warmteverlies beperken door naden, kieren en andere openingen in muren en gevels. | Warmteverlies beperken door naden, kieren en andere openingen in muren en gevels: - Controleren op en het dichten van naden en kieren in muren en gevels. - Controleren op en het beperken van onnodig openstaande buiten- en haldeuren. - Instellen van de automatische schuifdeuren in een zomer- of winterstand. - Periodiek controleren en herstellen van schade aan isolatiemateriaal. - Voorkomen van koudebruggen en het beperken van warmteverlies via bestaande koudebruggen.
Isolatie | Controleren van en het borgen van een doelmatige werking van isolatiemateriaal bij leidingen, appendages en installaties. | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van isolatiemateriaal van leidingen, appendages en installaties in onverwarmde ruimten: - Periodiek het isolatiemateriaal controleren op en het herstellen van beschadigingen van het isolatiemateriaal (van bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties en koelinstallaties met bijhorende leidingen en appendages).
Pasteurinstallatie | Verlagen pasteurtemperatuur en verhogen doorlooptijd pasteurs. | Verlagen pasteurtemperatuur en verhogen doorlooptijd pasteurs.
Perslucht | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de persluchtinstallatie | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de persluchtinstallatie: - Periodiek controleren en instellen van de persluchtdruk (waar mogelijk de werkdruk verlagen). - Controleren op en herstellen van lekkages in de persluchtinstallatie. - Uitschakelen compressor persluchtsysteem buiten bedrijfstijden. - Afsluiten van ongebruikte persluchtleidingen. - Perslucht niet gebruiken voor het schoon blazen van werkplekken. - Controleren en schoonmaken rooster voor aan zuiging van koude buitenlucht. - Periodiek onderhouden van filters, compressor en koeler in het persluchtsysteem.
Processen |  | Rendementsverlies van de warmtewisselaars beperken: - Periodiek controleren en schoonmaken van de warmtewisselaars.
Proceswater | Controleren op en voorkomen van waterlekkages | Controleren van de doelmatige werking procesinstallaties voor een doelmatig gebruik van proceswater: - Controleren op en voorkomen van waterlekkages. - Verminderen gebruik suplletiewater bij de blancheurs. - Verminderen gebruik van water bij de ijswaterkoelers. - Controleren op en beperken van verdampingsverliezen.
Productieproces | Voorkomen mors- en opgietverliezen bij het vullen van conserven. | Voorkomen mors- en opgietverliezen bij het vullen van conserven.
Productkoeling | Periodiek de temperatuur- en tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren. | Doelmatige werking en gebruik van de koelinstallatie voor productkoeling: - Periodiek de temperatuur- en tijdinstellingen controleren en waar nodig herprogrammeren - Controleren op en verwijderen van ijsvorming op de verdamper.
Productkoeling | Koelinstallaties op een koele locatie (of in een koele ruimte) plaatsen. | Doelmatige werking van de koelinstallatie voor productkoeling: - Koelinstallaties op een koele locatie (of in een koele ruimte) plaatsen.
Ruimte- en buitenverlichting | Periodiek schoonmaken van armaturen, lampen, reflectoren en bijhorende schakelingen en regelingen. | Doelmatige werking en gebruik van ruimte- en buitenverlichting: - Periodiek schoonmaken van armaturen, lampen, reflectoren en bijhorende schakelingen en regelingen. - Vervang tijdig defecte lampen. - Aanpassen van het verlichtingsniveau aan de activiteit.
Ruimte- en buitenverlichting | Handmatig uitschakelen van (sport-)veldverlichting die buiten gebruik zijn. | Doelmatig gebruik van ruimte- en buitenverlichting: - Handmatig uitschakelen van (sport-)veldverlichting die buiten gebruik zijn.
Ruimtekoeling | Afstellen van de koelinstallatie om onnodige koeling te beperken. | Doelmatige werking en gebruik borgen van de ruimtekoeling: - Afstellen van de koelinstallatie om onnodige koeling te beperken. - Uitschakelen koelsysteem in ongebruikte ruimtes. - Periodiek de condensor en verdamper van het koelsysteem reinigen en de luchtaanzuiging bij de condensor controleren. - Periodiek het rendement controleren en onderhouden van de koelinstallatie. - Verplaatsen van warmteproducerende apparatuur naar buiten de gekoelde ruimten. - Optimaliseren van koeling setpoints voor een hogere koeltemperatuur
Ruimtekoeling en -verwarming | Voorkomen van een gelijktijdige verwarming en koeling van een ruimte, zone of gebouw. | Voorkomen van een gelijktijdige verwarming en koeling van een ruimte: - Instellen van een 'dode zone' tussen koelen en verwarmen.
Ruimteventilatie | Periodiek schoonmaken van de luchtkanalen, filters en ventilatoren in het ventilatiesysteem. | Rendementverlies in het ventilatiesysteem voorkomen dan wel beperken: - Periodiek schoonmaken van de luchtkanalen, filters en ventilatoren in het ventilatiesysteem - Filters luchtkanalen tijdig vervangen. - Periodiek controleren en schoonmaken van de warmtewisselaars - Verminderen van luchtvervuilingsbronnen waardoor de ventilatievoud lager kan zijn. - Zo zuinig mogelijk instellen van bedrijfstijd ventilatievoorziening. - Controleren instellingen en afstellen van de frequentieregeling van ventilatoren.
Ruimteventilatie | Minimaliseren luchtbewegingen boven het bassin. | Doelmatige werking en gebruik borgen van de ruimteventilatie in zwemzaal: - Minimaliseren luchtbewegingen boven het bassin. - Beperken warmteverlies van het badwater door het verlagen van de ruimtetemperatuur.
Ruimteverwarming | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van het warmteafgifte- en distributiesysteem. | Controleren instellen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van het warmteafgifte- en distributiesysteem: - Controleren en vastzetten van de (thermostatisch) radiatorknoppen in openbare ruimten - Controleren en verwijderen van obstakels bij radiatoren die de warmteafgifte beperken - Waterzijdig inregelen van de radiatoren van de verwarmingsinstallaties. - Controleren instellingen van de frequentieregeling cv-pomp.
Ruimteverwarming biggen | Regel het verwarmingssysteem optimaal in relatie met leeftijd van de biggen) | Regel het verwarmingssysteem optimaal in relatie met leeftijd van de biggen)
Ruimteverwarming biggen | Stel de schakeling van de biggenlamp goed in | Stel de schakeling van de biggenlamp goed in
Stookinstallatie | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de warmteopwekking. | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de warmteopwekking: - Controleren instellingen bedrijfstijden - Controleren instellingen stookgrenzen (afstellen op warmtebehoefte) - Controleren instellingen stooklijnen (afstellen op warmtebehoefte) - Controleren betrouwbaarheid binnen- en buitenvoelers (ijken sensoren) - Controleren of binnen- en buitenvoelers op een representatieve plek zijn geïnstalleerd (hermonteren/-installeren voelers) - Controleren temperatuurinstellingen stookinstallatie voor buiten bedrijfstijden (nachtverlaging). - Periodiek onderhouden van de stookinstallatie. - Verlagen instellingen temperatuur van het tapwater tot minimaal 60 graden Celsius. - Controleren retourwatertemperatuur na distributie en warmteafgifte.
Stoominstallatie | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de stoominstallatie. | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de stoominstallatie: - Periodiek controleren op en herstellen van lekkages bij condenspotten (stoom wordt doorgelaten en niet alleen condensaat) - Periodiek controleren op en herstellen van stoom- en condensaatlekkages in de stoominstallatie. - Verlagen stoomdruk op basis van de gebuiker die de hoogste druk vraagt. - Verlagen stoomdruk buiten bedrijfstijden. - Afsluiten van ongebruikte stoomleidingen. - Periodiek controleren van de economiser en de rookgascondensor op vervuiling. - Periodiek analyseren van de waterkwaliteit van het water waarmee de ketel wordt gevoed
Warm tapwater | Periodiek onderhouden van kranen, keerkleppen en warmtapwatervoorzieningen. | Controleren instellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik warm tapwatervoorziening: - Periodiek onderhouden van kranen, keerkleppen en warmtapwatervoorzieningen. - Verlagen instellingen temperatuur van het tapwater tot minimaal 60 graden Celcius.
Transportbandinstallatie | Controleer periodiek en onderhoud lagers preventief | Controleer periodiek en onderhoud lagers van de transportband preventief
Wassen van voertuigen | Motorvoertuigen afspoelen met koud water in plaats van warm water. | Motorvoertuigen afspoelen met koud water in plaats van warm water.
Waterbehandelingsinstallatie zwembad | Verlagen van het pompdebiet tot minimaal 30% buiten bedrijfstijd waar sprake is van volledige afroming. | Controleren instellingen en het borgen van een doelmaig werking en gebruik van de waterbehandelingsinstallatie: - Verlagen van het pompdebiet tot minimaal 30% buiten bedrijfstijd waar sprake is van volledige afroming. - Controleren op en verwijderen van vervuiling van de filters in de waterbehandelingsinstallatie.
Zwembassin en leidinginstallatie | Periodiek controleren en herstellen van lekkages via de zwembadvloer, -wanden en leidingen. | Periodiek controleren en herstellen van lekkages via de zwembadvloer, -wanden en leidingen.
Waterbevochtiging | Controleren instellingen en het borgen van een doellmatige werking en gebruik van de waterbevochtingsinstallatie | Controleer inestellingen en het borgen van een doelmatige werking en gebruik van de waterbevochtingsinstallatie: - Controleer op en verwijder van vervuiling met kalkafzetting