## Blad1
Beoordelingslijst asbestinventarisatieonderzoeken
Ziekenhuis:
| Naam controleur |  |  | Controle datum
| Contactgegevens | Telefoon
e-mail
| Asbestinventarisatiebureau |  |  | Asbestinventarisatierapport
| Naam bureau |  |  | Datum rapport (A) | (A)
|  |  |  | Projectnummer (B) | (B)
| Adresgegevens |  |  | Geaccordeerd (van handtekening voorzien)
|  |  |  | Datum veldonderzoek (C) | (C)
|  |  |  | veldonderzoeker (D) | (D)
Beoordeling certicaat: www.ascert.nl
|  |  |  | SCA code (E) | (E)
|  |  |  | Geldig tot (F) | (F)
1. Gegevens onderzoekslocatie
1.1 | Naam ziekenhuis (G) |  |  |  | (G)
1.2 | Adresgegevens (G) |  |  |  | (G)
1.3 | Algemeen/ Categoraal ziekenhuis (H) |  |  |  | (H)
| Academisch ziekenhuis (H) |  |  |  | (H)
1.4 | Contactpersoon
1.5 | Functie(s) en kenmerk |  | 1.
| onderzochte gebouw(en) |  | 2.
3.
4.
2. Asbestinventarisatierapport. Aard en doelstelling
Het asbestinventarisatieonderzoek kan een Type A, 0 of B zijn óf een combinatie van A of O met B:
Type 0: direct waarneembare asbestbronnen gaat vooraf aan een risicobeoordeling (NEN 2991)
Type A: direct waarneembare bronnen en licht destructief onderzoek
Type B: Is type A rapport aangevuld met destructief onderzoek
2.1 | O Type nul
O Type A volledig
O Type A deelrapport
O Type B
O anders/onbekend
2.2 | O Zijn alle gebouwen genoemd onder 1.5 zijn geheel onderzocht?
O Bouwwerk(en) die in zijn geheel onderzocht is/zijn:
1.
2.
3.
4.
O Bouwwerk(en) die niet in zijn geheel onderzocht is/zijn:
Hierin is/zijn onderzocht een of meerdere zelfstandige bouwkundige
O Eenheid/eenheden (de driedimensionale ruimte)
1.
2.
3.
4.
O Element/elementen (d.i. een niet driedimensionale ruimte)
1.
2.
3.
4.
O Enkel(e) installatietechnische element(en)
1.
2.
3.
4.
O Anders (Speelplaats, plantsoen, bodem, partij afval):
1.
2.
3.
4.
O Incident (Brand, illegale sloop, schade):
1.
2.
3.
4.
3. Asbestinventarisatierapport. Volledigheid
Inventarisatieonderzoek verslag
3.1 | Is de datum van het rapport (A) eerder dan de datum geldigheid certificaat (F)? |  |  |  | (A) (F)
3.2 | Is de SCA code(E) van het bureau vermeld? |  |  |  | (E)
Komt deze overeen met www.ascert.nl/registers/AIB?
3.3 | Is het rapport ouder dan 3 jaar?
| Indien ja, welke datum (A) |  | 0 |  | (A)
3.4 | Is op alle pagina’s het juiste projectnummer (B)/adresverwijzing (G) weergegeven? |  |  |  | (B) (G)
3.5 | Is een overzichtelijke, inhoudelijke samenvatting weergegeven? (I) |  |  |  | (I)
3.6 | Heeft er deskresearch en historisch onderzoek plaatsgevonden?
Indien ja, waar bestond dit uit? (Bouwtekening, bestekken, bouwdossier, eerdere onderzoeksrapporten,
saneringen e.d.)
3.7 | Hebben er informatiegesprekken plaatsgevonden?
Indien ja, met wie heeft het gesprek plaatsgevonden? (opdrachtgever, beheerder, gebruikers, conciërge,
eigenaar, gemeente e.d.)
3.8 | Type A en O: Zijn alle direct bereikbare ruimten en constructies, die redelijkerwijs meegenomen konden
worden in het onderzoek, onderzocht?
| Indien nee, welke niet |  | 1.
2.
3.
4.
| Type B (J): Zijn de niet-direct bereikbare ruimten en constructies, zoals aangegeven in het Type A en O |  |  |  | (J)
onderzoek, onderzocht? Dus met niet eenvoudig herstelbaar breekwerk, dat de integriteit van de
elementen aantast.
3.9 | Type A en O: Is in het rapport opgenomen dat wel of geen verborgen asbesthoudende toepassingen
worden vermoed?
Indien ja, is ook beargumenteerd (niet sec “niet kunnen zien onder betonnen vloer”) waarom en waar
| deze toepassingen verwacht kunnen worden én dat een asbestinventarisatie Type B (J) nodig is op het |  |  |  | (J)
moment dat daar gelegenheid toe is (sloop/renovatie)?
3.10 | Type A en B:
| Zijn van elk type asbestverdacht materiaal representatieve monsters genomen (K)? |  |  |  | (K)
| Komen de gelieerde asbestmaterialen overeen met de aangegeven bronnen (K)? |  |  |  | (K)
3.11 | Zijn per asbesthoudende en/of asbestvrij gebleken toepassing de volgende punten in het overzicht
opgenomen?
| Fotonummer (L) |  |  |  | (L)
| Bouwwerk (H) |  |  |  | (H)
| Locatie in het bouwwerk (M) |  |  |  | (M)
| Materiaal (K) |  |  |  | (K)
| Monsternummer of verwijzing naar monsternummer (N) |  |  |  | (N)
| Asbestsoort (O) |  |  |  | (O)
| (niet)hechtgebondenheid (P) |  |  |  | (P)
| Bevestiging (Q) |  |  |  | (Q)
Afmeting
| Risicoklasse (R) |  |  |  | (R)
Conditie van het materiaal
| Buitensanering/binnensanering/containment (S) |  |  |  | (S)
3.12 | Zijn van alle asbesthoudende en/of asbestvrije toepassingen duidelijke
| kleuren foto’s (L) opgenomen? |  |  |  | (L)
| Is er per foto (L) een eenduidige omschrijving toegevoegd? |  |  |  | (L)
3.13 | Is er een duidelijke overzichtstekening per bouwlaag toegevoegd, waar enventueel alle:
asbestbronnen op aangegeven staan?
Zijn de asbestvrije bronnen aangegeven?
Zijn de exacte locatie van de monsternames aangegeven?
| Staan de fotonummers (L) aangegeven? |  |  |  | (L)
| Komen de fotonummers (L) overeen met het overzicht/samenvatting (I)? |  |  |  | (L) (I)
| Zijn de Type B (J) locaties aangegeven? |  |  |  | (J)
3.14 | Is de conclusie helder en alles omvattend?
Asbestanalyserapport
3.15 | Welk bedrijf heeft de analyse uitgevoerd?
Naam
Plaats
| Datum rapport (T) |  |  |  | (T)
| Projectnummer (U) |  |  |  | (U)
| Referentienummer (U) |  |  |  | (U)
| Analist (V) |  |  |  | (V)
| Datum bemonstering (W) |  |  |  | (W)
| Datum bepaling (X) |  |  |  | (X)
3.16 | Zijn de monsters volgens NEN 5896 of NEN-ISO 14966 geanalyseerd door een geaccrediteerd
asbestlaboratorium (www.rva.nl)
3.17 | Is de datum van het analyserapport (T) op of na de datum van de monstername (C) én op of voor dan |  |  |  | (T) (C)
| de SMA-rt uitdraai (Y)? |  |  |  | (Y)
| Is een uniek nummer (U) toegekend aan het analyserapport? |  |  |  | (U)
| Komt het referentienr. (U) overeen met het projectnr. (B) van het asbestinventarisatieverslag? |  |  |  | (U) (B)
| Komt analist (V) overeen met de veldonderzoeker (D)? |  |  |  | (V) (D)
| Komt de datum bemonstering (W) overeen met de datum veldonderzoek (C)? |  |  |  | (W) (C)
| Is de datum bepaling (X) eerder of gelijk aan de datum analyserapport (T)? |  |  |  | (X) (T)
| Komen de analyseresultaten (O) overeen met het asbestinventarisatieverslag (I)? |  |  |  | (O) (I)
Is het analyserapport ondertekend?
Is de herkomst geverifieerd indien niet ondertekend?
SMA-rt uitdraai
3.18 | Staat het embleem van Ascert in de rechter hoek?
| Datum uitvoering SMA-rt (Y) |  |  |  | (Y)
| Is de datum van SMA-rt (Y) op of na de datum van het analyseonderzoek (T) én op of eerder dan de |  |  |  | (Y) (T)
| datum van het asbestinventarisatieonderzoek (A)? |  |  |  | (A)
| Komt de SCA code (E) overeen met www.ascert.nl? |  |  |  | (E)
Komen de volgende zaken overeen met het asbestinventarisatieverslag:
| Projectcode (B)? |  |  |  | (B)
| Adres veldonderzoek (G)? |  |  |  | (G)
| Bronnaam (M)? |  |  |  | (M)
| Broncode (N)? |  |  |  | (N)
| Bronbeschrijving (K)? |  |  |  | (K)
| Soorten en %asbest (O) |  |  |  | (O)
| Hechtgebondenheid (P)? |  |  |  | (P)
| Binnen / buiten (S)? |  |  |  | (S)
| Bevestiging (Q) |  |  |  | (Q)
| Risicoklasse (R)? |  |  |  | (R)
| Wel / niet containment (S)? |  |  |  | (S)
Komen de volgende zaken overeen met het asbestanalyseverslag:
| Analyseresultaten (O)? |  |  |  | (O)
| Analysecertificaatnummer (U)? |  |  |  | (U)
4. Asbestinventarisatierapport: Niet sloopsituatie
Niet sloopsituatie i.g.v. aangetroffen asbest
4.1 | Zijn er asbesthoudende bronnen aangetroffen in buitensituaties?
4.2 | Betreft het een (mogelijk) urgente situatie met:
Sanering op korte termijn?
Directe sanering?
Is bij urgente situatie en directe sanering het gevaargebied afgelint?
4.3 | Zijn er asbesthoudende bronnen aangetroffen in binnensituaties?
4.4 | Wordt in het rapport verslag gedaan over de al dan niet noodzaak voor het nemen van
kleefmonsters of het uitvoeren van luchtmetingen?
Zijn op de noodzakelijke plaatsen kleefmonsters genomen?
Is luchtonderzoek uitgevoerd conform NEN 2991 op alle daarvoor in aanmerking
komende locaties?
4.5 | Betreft het een (mogelijk) urgente situatie met:
Sanering op korte termijn noodzakelijk?
Directe sanering noodzakelijk?
Is bij urgente situatie en directe sanering het gevaargebied afgelint?
5. Vervolgacties voortvloeiend uit het asbestinventarisatieonderzoek
Het asbestinventarisatieonderzoek geeft aanleiding tot verdere acties
(Spoed)sanering
5.1 | Is er nader onderzoek noodzakelijk naar aanleiding van 4.2 en 4.4?
Wie gaat hier opdracht voor geven/heeft hier opdracht voor gegeven:
5.2 | N.a.v. de uitkomst van 5.1:
Is er sprake van gewenste sanering op korte termijn?
Is er sprake van een spoedsanering?
5.3 | Wordt de asbestsanering opgenomen in het reguliere onderhoudsplan?
Is de sloopvergunning al aangevraagd?
Wordt de vergunningaanvraag met topprioriteit afgehandeld?
Is de vergunning al verleend met gebruikmaking van artikel 6.2 Wabo?
5.4 | Is opdracht verstrekt aan een SC530 gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf?
Is het asbest al verwijderd door een SC530 gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf?
5.5 | Is de eindbeoordeling al uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium?
Is(zijn) de betreffende locatie(s) weer veilig te betreden?
Asbestbeheersplan
5.6 | Wordt/is voor het achtergebleven asbest een beheersplan opgesteld?
Is het beheersplan al goedgekeurd door het bevoegd gezag?
Staat in het beheersplan vermeld dat er jaarlijks verslag gedaan wordt aan het
bevoegd gezag?
Is de beheersplan geïmplementeerd binnen de organisatie van de school?
6. Communicatie
6.1 | Is er een communicatieplan opgesteld?
Is het communicatieplan goedgekeurd door het bevoegd gezag?
Is het communicatieplan geïmplementeerd in het asbestbeheersplan?
7. Overige / niet vernoemde zaken
7.1 | Zijn er zaken welke van belang zijn om vast te leggen:
1.
2.
3.
4.

## Blad2
JA | NVT | NVT
NEE | JA | JA
NEE