# WM-AANVRAAGFORMULIER GLASTUINBOUWBEDRIJVEN IN DE PROVINCIE ZUID-HOLLAND

## Aanleiding

De aanleiding voor het opstellen van dit formulier is het gebruik van bio-olie in verwarmingsketels in de glastuinbouw. Voor bedrijven die bio-olie verbranden is bijlage 2 van het Besluit glastuinbouw niet meer van toepassing. Het bedrijf wordt dan aangemerkt als bedrijf type A en voor deze bedrijven bestaat een vergunningplicht ingevolge de Wet milieubeheer.

## Het aanvraagformulier

Om het aanvragen van een vergunning te vereenvoudigen is besloten om voor glastuinbouwbedrijven die bio-olie willen verstoken een standaard aanvraagformulier te ontwikkelen: veel bedrijven vallen nu onder een AmvB en kunnen daarmee als min of meer vergelijkbaar worden aangemerkt. Het vergemakkelijkt voor zowel aanvrager als vergunningverlener het aanvraagproces. Hoewel het formulier is ontwikkeld voor het verbranden van bio-olie kan het ook goed worden gebruikt in andere gevallen waarvoor het aanvragen van een vergunning nodig is. De provincie Zuid-Holland heeft in samenwerking met diverse mensen uit de glastuinbouw het formulier ontwikkeld.

Het formulier is als Word-document beschikbaar. Hiermee kunnen andere provincies en gemeenten het voorblad aanpassen aan hun situatie en kunnen praktijkervaringen in het formulier worden verwerkt.

________________________________________________________________________________________

#### AANVRAAGFORMULIER TUINBOUWBEDRIJVEN (VOOR BEDRIJVEN DIE NIET VALLEN ONDER BIJLAGE 2 VAN HET BESLUIT GLASTUINBOUW)

voor een vergunning krachtens hoofdstuk 8 van de Wet milieubeheer (Wm) voor een inrichting als bedoeld in categorie 9.1, onder f en (indien bio-olie is aangemerkt als afvalstof) 28.4, onder e, sub 2 van Bijlage I van het Inrichtingen- en Vergunningenbesluit milieubeheer.

________________________________________________________________________________________

Zenden aan:

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

Postbus 90602

2509 LP Den Haag

________________________________________________________________________________________

Niet in te vullen door aanvrager

|  | SMI-inrichtingnummer .............. SMI-procedurenummer ............... |
| --- | --- |

# Door aanvrager in te vullen

##### Aanvrager

naam	: ..................................................................................................................................................

adres	: ...............................................................................................................................................…

postcode	: .................................................................................................................................................

plaats	: .................................................................................................................................................

postbusnummer	: .................................................................................................................................................

postcode postbus	: .................................................................................................................................................

plaats postbus	: .................................................................................................................................................

telefoon	: .................................................................................................................................................

telefax	: .................................................................................................................................................

contactpersoon bedrijf	: .................................................................................................................................................

##### Gegevens betreffende de inrichting

naam	: ...............................................................................................................................................…………………………

adres	: ...............................................................................................................................................…………………………

postcode	: ...............................................................................................................................................…………………………

plaats	: ...............................................................................................................................................…………………………

datum oprichting bedrijf: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Kadastrale percelen waarop de inrichting zal zijn/is gelegen:

gemeente(n)	:

sectie	:

nr(s)	:

Geef een beknopte omschrijving van de aard en omvang van de binnen de inrichting gebezigde

werkzaamheden:

…………………………………………………………………..................................................................……………………………...................................................................…………………………………………………………………..……………………………..................................................................…….….....................................................................………………………………...................................................................……….....................................................................……………………………………………………………................................……….....................................................................………………………………………………………………………………………………..

...................……….....................................................................……………………………………………………………................................……….....................................................................………………………………………………………………………………………………..

...................……….....................................................................……………………………………………………………...........................

...................……….....................................................................……………………………………………………………...........................

1)	Reden en aard van de aanvraag

De reden voor het indienen van deze aanvraag is dat bijlage 2 van het Besluit glastuinbouw niet meer op uw bedrijf van toepassing. Uw bedrijf wordt dan aangemerkt als een zogenaamd bedrijf type A. In dat geval bestaat een vergunningplicht ingevolge de Wet milieubeheer (zie verder ook onder vraag 2).

Een van de redenen voor het indienen van deze aanvraag kan zijn het gebruik van bio-0lie als brandstof in een/de ketelinstallatie. In het kader van deze aanvraag kan bio-olie de volgende betekenis hebben:

- als geteelde primaire brandstof zoals b.v. koolzaad- of lijnzaadolie;

- als tot brandstof opgewerkte reststromen afkomstig van horeca en/of industrie.

In het eerste geval wordt bio-olie gezien als brandstof. In het tweede geval als afvalstof. Dit verschil bepaalt ook bij welk bevoegd gezag u deze aanvraag in moet dienen namelijk:

- in het eerste geval moet deze aanvraag worden ingediend bij de gemeente;

- in het tweede geval moet deze aanvraag worden ingediend bij de provincie.

Het betreft een aanvraag voor:

O	een vergunning voor het oprichten en in werking hebben van een nieuwe inrichting (artikel 8.1, eerste lid, onder a en c van de Wet milieubeheer);

O	het veranderen  van de inrichting of de werking van een bestaande inrichting (artikel 8.1, eerste lid, onder b van de Wet milieubeheer);

O	een revisievergunning voor een bestaande inrichting (artikel 8.4 van de Wet milieubeheer);

O	het wijzigen, aanvullen of intrekken van (één of meer voorschriften uit) de vergunning voor een bestaande inrichting (artikel 8.24 van de Wet milieubeheer).

Wat is de (geplande) aanvangsdatum van het gebruik van bio-olie in een/de ketelinstallatie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2) 	Gegevens met betrekking tot de huidige vergunde situatie

Per 1 april 2002 is het Besluit glastuinbouw in werking getreden. Het Besluit geldt voor alle glastuinbouwbedrijven. In het Besluit zijn drie bijlagen opgenomen die allerlei aspecten regelen die algemeen voorkomen in een glastuinbouwbedrijf:

-	bijlage 1: verbruik (registratie en normering) van energie, meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen e.d.;

-	bijlage 2: aspecten in het kader van de Wet milieubeheer (installaties, opslag van stoffen, geluid e.a.);

-	bijlage 3: aspecten in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (lozing van afvalwater).

Bijlage 1 is altijd op uw bedrijf van toepassing. Voor het merendeel van de bedrijven zijn ook  bijlage 2 en 3 van toepassing. Er zijn echter situaties die afwijken van wat algemeen voorkomt in een glastuinbouwbedrijf. Het verbranden van bio-olie is zo'n situatie. In zo'n geval zijn de algemene regels die in bijlage 2 worden genoemd onvoldoende en moet een vergunning Wet milieubeheer worden aangevraagd. Hierop wordt verder ingegaan onder het kopje Wet milieubeheer.

Met betrekking tot de lozing van afvalwater wordt ingegaan onder het kopje Wet verontreiniging oppervlaktewateren.

## Wet milieubeheer

Als bijlage 2 niet meer op uw bedrijf van toepassing is wordt uw bedrijf aangemerkt als een zogenaamd bedrijf type A. In dat geval bestaat een vergunningplicht ingevolge de Wet milieubeheer.

Ten aanzien van de situatie op dit moment zijn er de volgende mogelijkheden:

- uw bedrijf viel onder het Besluit tuinbouwbedrijven met bedekte teelt en valt van rechtswege onder het Besluit glastuinbouw;

- uw bedrijf is opgericht na de inwerkingtreding van het Besluit glastuinbouw (1 april 2002) en valt onder dit Besluit;

- uw bedrijf wordt nog opgericht en wordt (vanwege (o.a.) de verbranding van bio-olie) aangemerkt als bedrijf type A;

- uw bedrijf valt onder het Besluit glastuinbouw, maar is om een andere reden al aangemerkt als bedrijf type A. Voor uw bedrijf is een vergunning Wet milieubeheer verleend. De mogelijkheid bestaat dat naast de oprichtingsvergunning uitbreidings- of wijzigingsvergunningen zijn verleend. Als deze situatie voor u van toepassing is neem dan eerst contact op met het bevoegd gezag. Mogelijk kan dan worden volstaan met de aanvraag van een wijzigingsvergunning voor de verbranding van bio-olie.

U kunt hieronder aangeven welke situatie voor u van toepassing is.

O	bedrijf viel onder het Besluit tuinbouwbedrijven met bedekte teelt en valt van rechtswege onder het Besluit glastuinbouw;

datum melding Besluit tuinbouwbedrijven bedekte teelt: ……………………………………….

O	bedrijf valt onder het Besluit glastuinbouw.

datum melding Besluit glastuinbouw: ……………………………………….

O	nieuw bedrijf in oprichting, aangemerkt als bedrijf type A en heeft een vergunning Wet milieubeheer nodig.

O	bedrijf valt onder het Besluit glastuinbouw, maar is al eerder aangemerkt als bedrijf type A en heeft een vergunning Wet milieubeheer.

datum vergunning: ……………………………………….

kenmerk/nummer vergunning: ……………………………………….

O	uitbreidings- of wijzigingsvergunning.

datum vergunning: ……………………………………….

kenmerk/nummer vergunning: ……………………………………….

datum vergunning: ……………………………………….

kenmerk/nummer vergunning: ……………………………………….

Als uw bedrijf valt onder het Besluit glastuinbouw of voorheen viel onder het Besluit tuinbouwbedrijven met bedekte teelt kunnen op basis van deze Besluiten nadere eisen zijn gesteld.

Zijn voor uw bedrijf nadere eisen gesteld.

O	nee

O	ja, namelijk

…………………………………………………………………..................................................................……………………………...................................................................…………………………………………………………………..……………………………..................................................................…….….....................................................................………………………………...................................................................……….....................................................................……………………………………………………………................................……….....................................................................………………………………………………………………………………………………..

...................……….....................................................................……………………………………………………………................................……….....................................................................………………………………………………………………………………………………..

...................……….....................................................................……………………………………………………………................................……….....................................................................………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..................................................................……………………………...................................................................…………………………………………………………………..……………………………...................................

Afhankelijk van uw situatie dient u een kopie toe te voegen van:

- een acceptatie van de melding ingevolge het Besluit tuinbouwbedrijven bedekte teelt;

- een acceptatie van de melding ingevolge het Besluit glastuinbouw;

- nadere eisen op grond van de onder 1 en 2 genoemde Besluiten;

- een kopie van de vergunning Wet milieubeheer;

- (een) kopie(ën) van uitbreidings- en/of wijzigingsvergunningen.

## Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Het verbranden van bio-olie in uw bedrijf zal naar verwachting niet leiden tot een andere lozingssituatie.

Als bijlage 3 op uw bedrijf van toepassing is dan zal dat zo blijven. Als bijlage 3 niet op uw bedrijf van toepassing is wordt uw bedrijf aangemerkt als een zogenaamd bedrijf lozen type I en is er een vergunning in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren verleend.

Ten aanzien van de situatie op dit moment zijn er de volgende mogelijkheden:

- uw bedrijf valt, voor het lozen van afvalwater in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, onder de werking van het Besluit glastuinbouw;

- uw bedrijf valt onder het Besluit glastuinbouw, maar is aangemerkt als bedrijf lozen type I. Voor uw bedrijf is een vergunning Wet verontreiniging oppervlaktewateren verleend.

- uw bedrijf valt onder het Besluit glastuinbouw, maar voor uw bedrijf is een vergunning Wet verontreiniging oppervlaktewateren verleend die niet is vervallen na de inwerkingtreding van het Besluit (gras voor glas).

U kunt hieronder aangeven welke situatie voor u van toepassing is.

O	bedrijf valt voor lozen van afvalwater in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren onder het Besluit glastuinbouw.

datum melding Besluit glastuinbouw: ……………………………………….

O	bedrijf valt onder het Besluit glastuinbouw, maar is aangemerkt als bedrijf lozen type I en heeft een vergunning Wet verontreiniging oppervlaktewateren of heeft een vergunning Wet verontreiniging oppervlaktewateren die niet is komen te vervallen

datum vergunning: ……………………………………….

kenmerk/nummer vergunning: ……………………………………….

Als er wel een andere lozingssituatie ontstaat (omdat naast de verbranding van bio-olie ook andere aspecten in uw bedrijf wijzigen), moet worden beoordeeld of bijlage 3 van toepassing is dan wel er een vergunning Wet verontreiniging oppervlaktewateren nodig is.

Verandert de huidige lozingssituatie

O	nee

O	ja, namelijk

…………………………………………………………………..................................................................……………………………...................................................................…………………………………………………………………..……………………………..................................................................…….….....................................................................………………………………...................................................................……….....................................................................……………………………………………………………................................……….....................................................................………………………………………………………………………………………………..

...................……….....................................................................……………………………………………………………................................……….....................................................................………………………………………………………………………………………………..

## Tenslotte

Houd u er rekening mee dat bij het indienen van een vergunningaanvraag Wet milieubeheer vanwege het verbranden van bio-olie u dit dient te melden bij de betreffende gemeente en waterkwaliteitsbeheerder (ook als de lozingssituatie niet verandert).

3) 	Gegevens met betrekking tot een eventuele bouwvergunning

Is naast de aangevraagde vergunning Wet milieubeheer ook sprake van bouwen waarvoor een  bouwvergunning nodig is ?

O	Ja, een aanvraag om een bouwvergunning is op …………………….......... (datum) bij

.................................................... (de betreffende instantie) ingediend.

Een afschrift van de aanvraag om een bouwvergunning is bijgevoegd als bijlage …………

O	Ja, maar er is nog geen aanvraag voor een bouwvergunning ingediend.

O	Nee.

4)	Vergunningtermijn

De vergunning wordt aangevraagd voor een periode van ……..... jaar (maximaal 10 jaar).

5)	De aanvrager

a.	Is de aanvrager de feitelijke exploitant van de inrichting?

O	Ja.

O	Nee, iemand anders te weten

...............................…….….....................................................................………………………………...................................................................……….....................................................................……………………………………………………………................................……….....................................................................………………………………………………………………………..

...................……….....................................................................……………………………………………………………................................……….....................................................................………………………………………………………………………………..

b.	Is de aanvrager de eigenaar van de inrichting?

O	Ja.

O	Nee

c.	Een kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel is bijgevoegd als bijlage: ....

6)	Gegevens betreffende locatie en omgeving van de inrichting

a.	Beschrijf de belangrijkste kenmerken/aard van de directe omgeving van de inrichting:

O	centrum

O	rustige woonwijk

O	gemengd gebied

O	industrieterrein

O	buitengebied

O	..............................................................

Is de inrichting binnen een stiltegebied, waterwingebied, boringsvrije zone of

grondwaterbeschermingsgebied gelegen?

O	Ja.

O	Nee.

Zijn er gevoelige objecten zoals scholen, ziekenhuizen, rusthuizen of andere gebouwen voor het verblijf van personen (niet zijnde kampeerterreinen) en/of aaneengesloten woonbebouwing (zogenaamde objecten categorie I, zoals genoemd in het Besluit glastuinbouw) gelegen binnen een afstand van 50 meter van de inrichting ?

O	Ja.

O	Nee.

Zo ja, geef aan wat de bestemming is van deze gebouwen en geef aan wat de afstand is van deze gebouwen tot de inrichting (geef de locatie aan op de overzichtstekening (zie hieronder):

…………………………………………………………………..................................................................……………………………...................................................................…………………………………………………………………..……………………………..................................................................…….….....................................................................………………………………...................................................................……….....................................................................……………………………………………………………................................……….....................................................................………………………………………………………………………………………………..

...................……….....................................................................……………………………………………………………................................……….....................................................................………………………………………………………………………………………………..

Zijn er vrijliggende woningen van derden en/of restaurants (zogenaamde objecten categorie II, zoals genoemd in het Besluit glastuinbouw) gelegen binnen een afstand van 25 meter van de inrichting ?

O	Ja.

O	Nee.

Zo ja, geef aan wat de bestemming is van deze gebouwen en geef aan wat de afstand is van deze gebouwen tot de inrichting (geef de locatie aan op de overzichtstekening (zie hieronder):

…………………………………………………………………..................................................................……………………………...................................................................…………………………………………………………………..……………………………..................................................................…….….....................................................................………………………………...................................................................……….....................................................................……………………………………………………………................................……….....................................................................………………………………………………………………………………………………..

...................……….....................................................................……………………………………………………………...........................

Voeg bij de aanvraag tekeningen waarop is aangegeven:

1. 	omgevingstekening; de situering van de inrichting waarvoor vergunning wordt aangevraagd ten opzichte van de directe omgeving,  schaal 1:500 of 1:1000 met noordpijl;

-	geef de grens van de inrichting dik omlijnd aan;

-	geef de in de omgeving van de inrichting gelegen objecten categorie I en/of II. Als er voor de afscherming van geluid belangrijke objecten zijn, deze ook aangeven. Geef ook aan of er nabij het bedrijf woningen aanwezig zijn op een dijk.

2.	een overzichtstekening van de inrichting, waarop de volgende onderdelen zijn aangegeven:

-	de grens van de inrichting;

-	de ligging en de indeling van de gebouwen en kassen inclusief (voor de kassen) de vaste tussengevels;

-	de bestemming van de diverse ruimten en terreinen;

-	gedeelten waar gebruik wordt gemaakt van assimilatiebelichting;

-	(ondergrondse en bovengrondse) tanks (brandstoffen (zoals diesel, propaan, petroleum);

-	opslag van CO2;

-	opslag van warm water;

-	compressoren van koelcellen;

-	afleverpunten brandstof voor transportmiddelen, wasplaats;

-	verwarmingsketels;

-	gasflessen;

-	noodstroomaggregaten;

-	acculaders;

-	opslag van (gevaarlijke) (vloei)stoffen;

-	opslag van bestrijdingsmiddelen;

-	opslag van (kunst)meststoffen;

-	opslag van afvalstoffen;

-	opslag van afgedragen gewas;

-	opslag van gebruikt substraatmateriaal e.d.

-	de brandblusmiddelen;

-	de locatie van slib- en/of olie-afscheiders en controleputten voor afvalwater.

-	de hoofdkraan voor de gastoevoer.

Wat voor type kas heeft u voor wat betreft de ventilatie-openingen

O	gesloten kas

O	traditioneel

7) 	Beschrijving bedrijfsactiviteiten

# Totale bedrijfsoppervlakte: …………………..  (in m2)

# Teelt oppervlakte onder permanente opstand van glas of kunststof: …………………..  (in m2)

# Buitenteelt/open teelt : …………………..  (in m2)

# Welke gewassen worden geteeld:

- gewas ………………………………………….

# jaarrond:  O ja    O nee

# zo nee, van wanneer tot wanneer: van …………… tot …………………….

- gewas ………………………………………….

# jaarrond:  O ja    O nee

# zo nee, van wanneer tot wanneer: van …………… tot …………………….

- gewas ………………………………………….

# jaarrond:  O ja    O nee

# zo nee, van wanneer tot wanneer: van …………… tot …………………….

- gewas ………………………………………….

# jaarrond:  O ja    O nee

# zo nee, van wanneer tot wanneer: van …………… tot …………………….

# Welke teeltmethode wordt gebruikt:

Substraat:

# O	ja, oppervlakte …………………..  (in m2)

O	nee

Waar vindt deze teeltmethode plaats:

# O	binnen, oppervlakte …………………..  (in m2)

# O	buiten, oppervlakte …………………..  (in m2)

# Vindt recirculatie van overtollig drainwater plaats

O	nee

# O	ja

# Zo ja, vindt dit plaats via onderbemaling of andere methode

# O	onderbemaling

# O	andere methode namelijk

...............................…….….....................................................................………………………………..................................................................……….....................................................................……………………………………………………………................................……….....................................................................…………………………………………………………………………………………………

...................……….....................................................................……………………………………………………………................................……….....................................................................………………………………………………………………………………………………..

# Potten op weefseldoek	:

# O	ja, oppervlakte …………………..  (in m2)

O	nee

Waar vindt deze teeltmethode plaats:

# O	binnen, oppervlakte …………………..  (in m2)

# O	buiten, oppervlakte …………………..  (in m2)

# Vindt recirculatie van overtollig drainwater plaats

O	nee

# O	ja

# Zo ja, vindt dit plaats via onderbemaling of andere methode

# O	onderbemaling

# O	andere methode namelijk

...............................…….….....................................................................………………………………..................................................................……….....................................................................……………………………………………………………................................……….....................................................................…………………………………………………………………………………………………

...................……….....................................................................……………………………………………………………................................……….....................................................................………………………………………………………………………………………………..

# Vollegrond:

# O	ja, oppervlakte …………………..  (in m2)

O	nee

Waar vindt deze teeltmethode plaats:

# O	binnen, oppervlakte …………………..  (in m2)

# O	buiten, oppervlakte …………………..  (in m2)

# Vindt recirculatie van overtollig drainwater plaats

O	nee

# O	ja

# Zo ja, vindt dit plaats via onderbemaling of andere methode

# O	onderbemaling

# O	andere methode namelijk

...............................…….….....................................................................………………………………..................................................................……….....................................................................……………………………………………………………................................……….....................................................................…………………………………………………………………………………………………

...................……….....................................................................……………………………………………………………................................……….....................................................................………………………………………………………………………………………………..

# Overig, namelijk: ……………………………………………………………………………………………

# O	ja, oppervlakte …………………..  (in m2)

O	nee

Waar vindt deze teeltmethode plaats:

# O	binnen, oppervlakte …………………..  (in m2)

# O	buiten, oppervlakte …………………..  (in m2)

# Vindt recirculatie van overtollig drainwater plaats

O	nee

# O	ja

# Zo ja, vindt dit plaats via onderbemaling of andere methode

# O	onderbemaling

# O	andere methode namelijk

...............................…….….....................................................................………………………………..................................................................……….....................................................................……………………………………………………………................................……….....................................................................…………………………………………………………………………………………………

...................……….....................................................................……………………………………………………………...........................

Welk percentage overdrain wordt er gebruikt bij uw teeltmethode:

O	substraat

...............................…….….....................................................................………………………………..................................................................……….....................................................................……………………………………………………………............................

# O	potten op weefseldoek

...............................…….….....................................................................………………………………..................................................................……….....................................................................……………………………………………………………............................

O	vollegrond

...............................…….….....................................................................………………………………..................................................................……….....................................................................……………………………………………………………............................

# O	overig

...............................…….….....................................................................………………………………..................................................................……….....................................................................……………………………………………………………............................

Watervoorziening

Vindt opvang plaats van condenswater:

O	nee

# O	ja

Hoe groot is de opvangvoorziening voor condenswater

...............................…….….....................................................................………………………………..................................................................……….....................................................................……………………………………………………………............................

Wordt opgevangen condenswater gebruikt.

O	nee

# O	ja

Let er op dat als gebruik wordt gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen gebruik van opgevangen condenswater verplicht is.

Wordt leidingwater als gietwater gebruikt:

# O	ja, hoeveelheid …………………..  (in m3/jaar)

O	nee

Wat is het chloor- en natriumgehalte van het leidingwater:

...............................…….….....................................................................………………………………..................................................................……….....................................................................……………………………………………………………............................

Vindt grondwaterontrekking plaats:

# O	ja, hoeveelheid …………………..  (in m3/jaar)

O	nee

Wat is het chloor- en natriumgehalte van het grondwater:

...............................…….….....................................................................………………………………..................................................................……….....................................................................……………………………………………………………............................

Vindt ontrekking van oppervlaktewater plaats:

# O	ja, hoeveelheid …………………..  (in m3/jaar)

O	nee

Wat is het chloor- en natriumgehalte van het oppervlaktewater:

...............................…….….....................................................................………………………………..................................................................……….....................................................................……………………………………………………………............................

8)	Openingstijden / bedrijfstijden

De werktijden binnen de inrichting zijn:

-	maandag tot en met vrijdag	: van .............................. tot ..............................

-	zaterdag                  	: van .............................. tot ..............................

-	zon- en feestdagen                  	: van .............................. tot ..............................

# Zijn er buiten deze tijden nog installaties in werking

O	nee

O	ja

# Zo ja, welke installaties en op welke tijden zijn deze installaties in gebruik:

-	…………………………………………………	: van .............................. tot ..............................

-	…………………………………………………	: van .............................. tot ..............................

-	…………………………………………………	: van .............................. tot ..............................

# Zijn bepaalde installaties nog seizoensgebonden in bedrijf	:

O	ja

O	nee

# Zo ja, welke installaties en op welke tijden zijn deze installaties in gebruik:

-	…………………………………………………	: van .............................. tot ..............................

-	…………………………………………………	: van .............................. tot ..............................

-	…………………………………………………	: van .............................. tot ..............................

# Wanneer vindt laden en lossen ten behoeve van de aan- en afvoer van geoogst produkt  plaats:

-	maandag tot en met vrijdag	: van .............................. tot ..............................

-	zaterdag                  	: van .............................. tot ..............................

-	zon- en feestdagen                    	: van .............................. tot ..............................

# Wordt gebruik gemaakt van groepsvervoer of eigen vervoer (onder groepsvervoer wordt niet verstaan directe levering aan afnemers):

O	groepsvervoer

O	eigen vervoer

# Wanneer vindt laden en lossen ten behoeve van de aan- en afvoer van grondstoffen en afvalstoffen  plaats:

-	maandag tot en met vrijdag	: van .............................. tot ..............................

-	zaterdag                  	: van .............................. tot ..............................

-	zon- en feestdagen                    	: van .............................. tot ..............................

Is het bedrijf buiten de bovengenoemde werktijden geopend dan wel wordt er gewerkt (het gaat hier om uitzonderingsgevallen, zoals stomen door derden, die echter wel vooraf bekend moeten zijn in verband met bijvoorbeeld geluid afkomstig van het bedrijf):

…………………………………………………………………..................................................................……………………………...................................................................…………………………………………………………………..……………………………..................................................................…….….....................................................................………………………………...................................................................……….....................................................................……………………………………………………………...........................

9)	Verwarmingsinstallaties

Aantal ketels: ………………….…....

Stookvermogen in kW per ketel:

Ketel 1: ……..………… kW

Ketel 2: ……..………… kW

Ketel 3: ……..………… kW

Bouwjaar  ketel(s):

Ketel 1: ……..…………

Ketel 2: ……..…………

Ketel 3: ……..…………

Installatiejaar brander:

Ketel 1: ……..…………

Ketel 2: ……..…………

Ketel 3: ……..…………

Welke brandstof wordt gebruikt:

O		aardgas

O		propaan, butaan

O		stookolie

O		anders, nl. ………………………………….

Welke ketel zal bij gebruik van bio-olie gebruikt worden voor het verbranden hiervan:

# Ketel 1: ……..…………

# Ketel 2: ……..…………

# Ketel 3: ……..…………

nieuwe installatie:

Wordt in het bedrijf gebruik gemaakt van luchtheaters

O	ja

O	nee

Aantal heaters: ………………………….

Wat is het stookvermogen van de heaters: ………………………………………………………………… kW

(indien verschillende heaters aanwezig zijn, vermeld dan de verschillende vermogens, in een aparte bijlage)

# Welke brandstof wordt gebruikt:

# O		aardgas

# O		propaan, butaan

O		anders nl. …………………

Wordt in het bedrijf gebruik gemaakt van Warmte Kracht Installaties (WKK's)

O	ja

O	nee

Zijn deze installaties eigendom van het bedrijf of van derden

O	eigendom van bedrijf

O	eigendom van derden (het energiebedrijf)

Indien de Warmte Kracht Installatie(s) eigendom zijn van het bedrijf wat is het totaal gezamenlijk nominaal electrisch vermogen: …………………………………….. kW

Warmte Kracht Installaties vallen onder het Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer. Is (zijn) voor deze installatie(s) een melding(en) gedaan ingevolge dit Besluit:

O	ja

O	nee

Zo, ja,	datum melding Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer: ……………………………………….

Welke brandstof wordt gebruikt voor de Warmte Kracht Installatie(s)

O		aardgas

O		propaan, butaan

O		stookolie

O		anders nl. …………………

# Vindt binnen het bedrijf opslag plaats van warm water in een warmwateropslagtank

O	ja

O	nee

Hoe groot is de afstand van de warmwateropslagtank tot de perceelsgrens: ……………………. meter

# Wordt gebruik gemaakt van grondverwarming

O	ja

O	nee

Zo ja, wordt een open of gesloten drukvatsysteem gebruikt (in een open systeem is olie aanwezig. Een gesloten systeem bevat water of gas)

O	open

O	gesloten

Wordt er binnen het bedrijf nog gebruik gemaakt van andere verwarmingsinstallaties

O	ja, met behulp van een warmtepomp (grondwater)

O	anders namelijk

...............................…….….....................................................................………………………………..................................................................……….....................................................................……………………………………………………………................................……….....................................................................…………………………………………………………………………………………………

...................……….....................................................................……………………………………………………………................................……….....................................................................………………………………………………………………………………………………..

10)	Koelcellen, overige koeling

# Aantal koelcellen: ………………….…....

- vermogen compressor: ……………………kW., soort koudemiddel: ………………………………….

hoeveelheid koudemiddel: ……………..kg/ltr *, plaats compressor: binnen/buiten *

- vermogen compressor: ……………………kW., soort koudemiddel: ………………………………….

hoeveelheid koudemiddel: ……………..kg/ltr *, plaats compressor: binnen/buiten *

- vermogen compressor: ……………………kW., soort koudemiddel: ………………………………….

hoeveelheid koudemiddel: ……………..kg/ltr *, plaats compressor: binnen/buiten *

- vermogen compressor: ……………………kW., soort koudemiddel: ………………………………….

hoeveelheid koudemiddel: ……………..kg/ltr *, plaats compressor: binnen/buiten *

- vermogen compressor: ……………………kW., soort koudemiddel: ………………………………….

hoeveelheid koudemiddel: ……………..kg/ltr *, plaats compressor: binnen/buiten *

- vermogen compressor: ……………………kW., soort koudemiddel: ………………………………….

hoeveelheid koudemiddel: ……………..kg/ltr *, plaats compressor: binnen/buiten *

# * : doorhalen wat niet van toepassing is.

Bovenstaande nummering moet overeenkomen met de nummers op de tekening.

# Wordt gebruik gemaakt van grondkoeling

O	ja, met behulp van een koelinstallatie

O	ja, anders

...............................…….….....................................................................………………………………..................................................................……….....................................................................……………………………………………………………................................……….....................................................................…………………………………………………………………………………………………

...................……….....................................................................……………………………………………………………...........................

O	nee

11)	Gebruik van assimilatiebelichting

# Onder assimilatiebelichting wordt verstaan meer dan 20 Watt/ m2  (produktieruimte) geïnstalleerd vermogen

# Wordt binnen het bedrijf gebruik gemaakt van assimilatiebelichting

O	ja

O	nee

Zo ja, belicht u alleen overdag of ook in de periode van zonsondergang tot zonsopgang

O	alleen overdag

O	ook in de periode van zonsondergang tot zonsopgang

# Is/zijn er (een) scherminstallatie(s) aanwezig:

O	ja

O	nee

# Zo ja, welke scherminstallaties zijn aanwezig:

# Bovenscherm (horizontale schermen)

O	ja, lichtreductie ……………….. %

O	nee

# Gevelscherm (verticale schermen)

O	ja, lichtreductie ……………….. %

O	nee

12)	Opslag van vloeibare kooldioxide

# Vindt binnen het bedrijf opslag van vloeibare kooldioxide plaats

O	ja

O	nee

# Zo ja, vermeld op welke wijze de opslag plaatsvindt:

O	opslag in tanks met een inhoud groter dan 10.000 liter. Aantal: ……………….. stuks

O	opslag in tanks met een inhoud kleiner dan 10.000 liter. Aantal: ……………….. stuks

Is er een aanrijbeveiliging ter bescherming van de opslag aanwezig

O	ja

O	nee

13)	Noodstroomaggregaten

# Zijn binnen het bedrijf één of meerdere noodstroomaggregaten aanwezig

O	ja

O	nee

# Aantal noodstroomaggregaten: ………………….…....

- vermogen aggregaat: ……………………kW.

- vermogen aggregaat: ……………………kW.

Welke brandstof wordt gebruikt

O		aardgas

O		propaan, butaan

O		stookolie

O		anders nl. …………………

14)	Registratie van partijen bio-olie

Omdat bio-olie wordt aangemerkt als afvalstof zal de ontvangst van deze brandstof moeten worden geregistreerd. Binnen de inrichting moet daarvoor een registratiesysteem aanwezig zijn. In deze registratie moeten van alle aangevoerde partijen diverse gegevens worden opgenomen. De registratie moet tenminste de volgende gegevens bevatten:

- de datum van aanvoer;

- de aangevoerde hoeveelheid (liters);

- een omschrijving van de aard van de aangeleverde partij

- een bewijs dat de aangeleverde partij is geproduceerd conform de BRL voor bio-olie;

- naam en adres van herkomst;

- naam en adres van de vervoerder;

- de EURAL-code;

- PMV-afvalstroomnummer

Het huidige  registratiesysteem bevat minimaal de hierboven vermelde gegevens:

O	ja, het systeem van registreren is als bijlage bij de aanvraag gevoegd

O	nee, het systeem van  registreren zal binnen één maand na het in werking treden van de vergunning de genoemde gegevens bevatten en ter goedkeuring worden opgestuurd naar hoofd van de regio.

Ontvangst van partijen bio-olie kan pas plaatsvinden na goedkeuring van het registratiesysteem.

15)	Opslag en gebruik van bestrijdings- en behandelingsmiddelen

# Vindt er binnen de inrichting opslag plaats van (chemische en/of biologische) bestrijdingsmiddelen

O	ja

O	nee

# Indien chemische bestrijdingsmiddelen worden opgeslagen, in welke hoeveelheden gebeurt dit

O	minder dan 400 kg

O	meer dan 400 kg maar minder dan 1.000 kg

O	meer dan 1.000 kg

Wordt gebruik gemaakt van biologische bestrijding

O	ja

O	ja, met eco-keur

O	nee

Zo ja, dan dient te worden aangegeven op welke wijze biologische bestrijding plaatsvindt

…………………………………………………………………..................................................................……………………………...................................................................…………………………………………………………………..……………………………..................................................................…….….....................................................................………………………………...................................................................……….....................................................................……………………………………………………………................................……….....................................................................………………………………………………………………………………………………..

...................……….....................................................................……………………………………………………………...........................

...................……….....................................................................……………………………………………………………................................……….....................................................................………………………………………………………………………………………………..

Op welke tijdstippen vindt toediening plaats van chemische bestrijdingsmiddelen

O	vanaf middernacht tot zonsopgang

O	van zonsopgang tot 07.00 uur

O	overdag tot drie uur voor zonsondergang

O	vanaf drie uur voor zonsondergang tot middernacht

O	anders namelijk:

...............................…….….....................................................................………………………………...................................................................……….....................................................................……………………………………………………………................................……….....................................................................………………………………………………………………………………………………..

...................……….....................................................................……………………………………………………………...........................

...................……….....................................................................……………………………………………………………................................……….....................................................................………………………………………………………………………………………………..

Welke toedieningstechnieken worden gebruikt voor de toediening van bestrijdingsmiddellen

O	Ultra low volume mist (LVM)

O	Fóg-apparaat (low volume)

O	Mobiele installatie met hogedrukpomp

O	Vast opgestelde hogedrukpomp met vast leidingwerk

O	regenleiding

O	Overige	toedieningstechniek(en) (zoals handmatig spuiten)

…………………………………………………………………..................................................................……………………………...................................................................…………………………………………………………………..……………………………..................................................................…….….....................................................................………………………………...................................................................……….....................................................................……………………………………………………………................................……….....................................................................………………………………………………………………………………………………..

...................……….....................................................................……………………………………………………………...........................

...................……….....................................................................……………………………………………………………...........................

Wordt bij de toepassing met een hogedrukpomp gebruik gemaakt van spuitdoppen die (zeer) fijn vernevelen

O	ja

O	nee

Is er een vaste aanmaakruimte voor bestrijdingsmiddelen

O	ja

O	nee

Indien er een vaste aanmaakruimte aanwezig is, is hier dan tevens de opslag ten behoeve van de mobiele installatie

O	niet van toepassing

O	ja

O	nee

Als er een mobiele installatie wordt gebruikt wordt deze dan afgevuld ter plaatse van de vaste aanmaakruimte

O	niet van toepassing

O	ja

O	nee

Worden teveel aangemaakte chemische bestrijdingsmiddelen over het gewas uitgespoten of afgevoerd

O	uitgespoten over het gewas

O	afgevoerd (zie verder vraag 24)

# Vindt binnen de inrichting chemische behandeling plaats van bollen, knollen e.d.

O	ja

O	nee

Zo ja, op welke wijze vindt deze behandeling plaats

O	dompelbak

O	douche-installatie

# Worden bloemen binnen de inrichting geverfd

O	ja

O	nee

# Worden voorbehandelingsmiddelen gebruikt om de houdbaarheid van  (snij)bloemen te verbeteren

O	ja

O	nee

Welke voorbehandelingsmiddelen worden toegepast en waar blijft het residu (afvoer naar veiling, meerdere keren gebruik):

…………………………………………………………………..................................................................……………………………...................................................................…………………………………………………………………..……………………………..................................................................…….….....................................................................………………………………...................................................................……….....................................................................……………………………………………………………................................……….....................................................................………………………………………………………………………………………………..

...................……….....................................................................……………………………………………………………...........................

.....……….....................................................................………………………………………………………………………………………………..

...................……….....................................................................……………………………………………………………...........................

16)	Opslag van (kunst)meststoffen

# Vindt er binnen de inrichting opslag plaats van vloeibare kunstmeststoffen

O	ja, opslag in een tank

O	ja, opslag in emballage

O	nee

Indien opslag plaats vindt in tanks geeft hieronder aan welke produkten worden opgeslagen per tank en de inhoud van die tank (in m3)

- produkt: …………………………………………., inhoud: ………………………………….( m3)

- produkt: …………………………………………., inhoud: ………………………………….( m3)

- produkt: …………………………………………., inhoud: ………………………………….( m3)

- produkt: …………………………………………., inhoud: ………………………………….( m3)

- produkt: …………………………………………., inhoud: ………………………………….( m3)

- produkt: …………………………………………., inhoud: ………………………………….( m3)

Zijn zuren en basen gescheiden opgeslagen in opvangbakken en hoe groot zijn deze

opvangbakken: …………………………… m3

# Vindt binnen de inrichting opslag plaats van nitraathoudende kunstmeststoffen (anders dan klasse C (zie hiervoor het produktveiligheidsblad))

O	ja

O	nee

# Vindt binnen de inrichting opslag plaats van vaste dierlijke mest of compost

O	ja

O	nee

Zo ja, vindt deze opslag plaats gedurende een half jaar of langer

O	ja, opslag vindt plaats op mestdichte plaat

O	nee

17)	Opslag van stoffen (m.u.v. vloeibare kunstmeststoffen)

Binnen de inrichting kan opslag plaats vinden van allerlei stoffen. Dit kunnen zijn:

-	stoffen die vrijkomen bij de werkzaamheden in de inrichting;

-	stoffen die gebruikt worden bij de werkzaamheden in de inrichting;

Voor de genoemde stoffen kan verschil bestaan in de wijze waarop deze worden opgeslagen:

-	stoffen die in een speciale opslagvoorziening moeten worden opgeslagen (gevaarlijke stofen volgens de CPR 15-1) ;

-	stoffen waarvoor opslag boven een lekbakconstructie voldoende is.

Het gaat bij deze vraag om stoffen die in cans of drums worden opgeslagen (het gaat niet om opslag in tanks, zie daarvoor vraag 18)

Geef aan of onderstaande stoffen (bekijk daarvoor de gevaarsetikettering op de verpakking) in hoeveelheden van meer dan 25 liter (voorraad) in de inrichting voorkomen en zo ja welke hoeveelheid wordt opgeslagen (bij hoeveelheden van meer dan 25 liter moeten deze stoffen in een speciale opslagvoorziening worden opgeslagen. Bij kleinere hoeveelheden kan worden volstaan met opslag boven een lekbakconstructie:

O	licht ontvlambare brandstoffen zoals benzine;

hoeveelheid:……………………….. liter

O	ontvettingsmiddelen (thinner, wasbenzine e.d.);

hoeveelheid:……………………….. liter

O	andere (licht) ontvlambare stoffen;

hoeveelheid:……………………….. liter

O	andere gevaarlijke stoffen (oxiderend, (zeer) vergiftig, schadelijk, corrosief, irriterend);

hoeveelheid:……………………….. liter

Geef aan of de hieronder genoemde stoffen in de inrichting voorkomen en zo ja welke hoeveelheid wordt opgeslagen (voor deze stoffen is opslag boven een lekbakconstructie voldoende):

O	afgewerkte motorolie;

hoeveelheid:……………………….. liter

O	nieuwe motorolie;

hoeveelheid:……………………….. liter

O	diesel (bewaard in drums, jerrycans e.d.);

hoeveelheid:……………………….. liter

O	overige systeemolie (nieuw en/of afgewerkt);

hoeveelheid:……………………….. liter

O	andere vloeistoffen namelijk: …………………………………………………………………………………………….;

hoeveelheid:……………………….. liter

Behalve vloeistoffen is voor een aantal onderdelen ook opslag in een vloeistofdichte voorziening nodig. Het gaat om accu's, oliefilters, brandstoffilters e.d.. Geef aan op welke wijze de genoemde onderdelen worden opgeslagen:

O	accu's;

O opslag in accubak;

O opslag anders namelijk: ……………………………………………………………………………………………………………..

O	oliefilters;

O opslag in vloeistofdichte lekbak;

O opslag anders namelijk: ……………………………………………………………………………………………………………..

O	brandstoffilters;

O opslag in vloeistofdichte lekbak;

O opslag anders namelijk: ……………………………………………………………………………………………………………..

O	andere onderdelen waar vloeistoffen inzitten nl.: ………………………………………………………………………

O opslag in vloeistofdichte lekbak;

O opslag anders namelijk: ……………………………………………………………………………………………………………..

18)	Opslag van vloeibare aardolieproducten en bio-olie in tanks

Worden binnen de inrichting vloeibare aardolieprodukten in tanks opgeslagen?  Zo ja, vul dan in welke tanks het betreft:

Bovengrondse tanks

- produkt: …………………………………………., inhoud: ………………………………….(liters)

- produkt: …………………………………………., inhoud: ………………………………….(liters)

- produkt: …………………………………………., inhoud: ………………………………….(liters)

- produkt: …………………………………………., inhoud: ………………………………….(liters)

Ondergrondse tanks

- produkt: ……………………………………………., inhoud: …………………………………. (liters)

jaar van plaatsing: ……………….…..

- produkt: ……………………………………………., inhoud: …………………………………. (liters)

jaar van plaatsing: ……………….…..

- produkt: ……………………………………………., inhoud: …………………………………. (liters)

jaar van plaatsing: ……………….…..

- produkt: ……………………………………………., inhoud: …………………………………. (liters)

jaar van plaatsing: ……………….…..

Is de opslag van aardolieprodukten (mede) bestemd voor het afleveren van brandstoffen aan eigen voertuigen:

O	ja

O	nee

Op welke wijze zal binnen de inrichting bio-olie worden opgeslagen?

Bovengrondse tanks

- inhoud: ………………………………….(liters)

- inhoud: ………………………………….(liters)

Ondergrondse tanks

- inhoud: …………………………………. (liters), jaar van plaatsing: ……………….…..

- inhoud: …………………………………. (liters), jaar van plaatsing: ……………….…..

19)	Gasflessen

Worden er in de inrichting gasflessen gebruikt. Zo ja, geef dan hieronder aan om welke gasflessen het gaat:

O	lasset (acetyleen/zuurstof)

vast opgesteld (aantal): …………………….

laskar (aantal): …………………

O	lasset (propaan/zuurstof)

vast opgesteld (aantal): …………………….

laskar (aantal): …………………

O	lasset electrisch (aantal): …………………

O	gasflessen (voorraad, vul hiertoe de onderstaande tabel in)

| soortgas | (water)inhoud in liters | aantal |
| --- | --- | --- |
| zuurstof |  |  |
| acetyleen |  |  |
| propaan |  |  |
| CO2 |  |  |
| argon/zuurstof |  |  |
| argon/CO2 |  |  |

20)	Verkeersaspecten

De activiteiten binnen de inrichting zullen diverse verkeersbewegingen (van, naar en binnen de inrichting) tot gevolg hebben. Geef op basis van de volgende vragen aan welke verkeersbewegingen de inrichting tot gevolg heeft (met een verkeersbeweging wordt bedoeld het komen én gaan van één voertuig):

O	gemiddeld aantal verkeersbewegingen ten behoeve van binnen de inrichting werkzame personen ………………………..;

O	gemiddeld aantal verkeersbewegingen ten behoeve van bezoekers e.d.: ………………………;

O	gemiddeld aantal verkeersbewegingen ten behoeve van aan- of afvoer van grondstoffen, produkten (inclusief groepsvervoer), afvalstoffen e.d.: ………………………;

Welke transportmiddelen worden gebruikt binnen de inrichting:

O	heftruck(s) electrisch (aantal)  …….……………………..;

O	heftruck(s) LPG (aantal)  ………………………………………;

O	heftruck(s) diesel (aantal)  ..…………………………………;

O	andere interne transportmiddelen (soort en aantal)

…………………………………………………………………..................................................................……………………………...................................................................…………………………………………………………………..……………………………..................................................................…….….....................................................................………………………………...................................................................……….....................................................................……………………………………………………………................................……….....................................................................………………………………………………………………………………………………..

...................……….....................................................................……………………………………………………………...........................

…………………………………………………………………..................................................................……………………………...................................................................…………………………………………………………………..……………………………..................................................................…….….....................................................................………………………………...................................................................……….....................................................................……………………………………………………………................................……….....................................................................………………………………………………………………………………………………..

...................……….....................................................................……………………………………………………………...........................

21)	Geluid en trillingen

Is bij de aanvraag een geluidrapport gevoegd:

O	ja, het geluidrapport is bijgevoegd als bijlage.

O	nee

## 22)	Bodem- en grondwateraspecten

Bodemonderzoek

Om bij het beëindigen van (een deel van) de bedrijfsactiviteiten te kunnen beoordelen of de kwaliteit van grond en grondwater is veranderd is een nulsituatie-bodemonderzoek noodzakelijk. Dit onderzoek legt de kwaliteit van grond en grondwater vast bij aanvang van de bedrijfsactiviteiten of veranderingen in de bedrijfsvoering. Is voor uw bedrijf een nulsituatie-onderzoek uitgevoerd:

O	ja, een nulsituatie-onderzoek is bij de aanvraag gevoegd;

O	er is geen nulsituatie-onderzoek bij de aanvraag gevoegd (het onderzoek zal dan binnen een aantal maanden na het van kracht worden van de vergunning moeten worden uitgevoerd);

23)	Afvalwater

a.	Wordt er afvalwater afkomstig van de inrichting geloosd op het openbaar riool?

O	nee

O	ja, het betreft het lozen van:

O	terugspoelwater van een ontijzeringsinstallatie

O	bloemvoorbehandelingsmiddelen

O	door bedrijfsactiviteiten verontreinigd drainagewater

O	spuiwater

O	drainwater

O	afvalwater afkomstig van het reinigen van vloeren, niet zijnde vloeren van ruimten waar bestrijdingsmiddelen worden aangemaakt

O	afvalwater afkomstig van het wassen van in de kas geteelde groenteprodukten

O	spoelwater van fusten

O	afvalwater afkomstig van het reinigen van de buitenkant van de kas

O	condenswater afkomstig van WKK-installaties

O	afvalwater afkomstig van de werkplaats

O	afvalwater afkomstig van de tankplaats

O	afvalwater afkomstig van de wasplaats

O	mogelijk verontreinigd hemelwater afkomstig van verharde terreinoppervlakken

O	overig niet-verontreinigd hemelwater afkomstig van verharde terreinoppervlakken en daken

O	afvalwater van huishoudelijke aard

O	andere afvalwaterstroom namelijk:

…………………………………………………………………..................................................................……………………………...................................................................…………………………………………………………………..……………………………..................................................................…….….....................................................................………………………………...................................................................……….....................................................................……………………………………………………………................................……….....................................................................……………………………………………………………………………………………………………………..................……….....................................................................……………………………………………………………..............................................................................…………………………………………………………………..……………………………..................................................................…….…....................................................

Geef voor de volgende afvalwaterstromen aan of er een zuiveringstechnische voorzieningen (slib-, olie-afscheiders) aanwezig is en/of een inspectievoorziening (controleput):

| Lozing van …. | zuiveringstechnische voorziening (ja/nee) | inspectievoorziening (ja/nee) |
| --- | --- | --- |
| terugspoelwater van ontijzeringsinstallatie |  |  |
| bloemvoorbehandelingsmiddelen |  |  |
| door bedrijfsactiviteiten verontreinigd drainagewater |  |  |
| spuiwater |  |  |
| drainwater |  |  |
| reinigen van vloeren, niet zijnde vloeren van ruimten waar bestrijdingsmiddelen worden aangemaakt |  |  |
| wassen van in de kas geteelde groenteprodukten |  |  |
| spoelwater van fusten |  |  |
| reinigen van de buitenkant van de kas |  |  |
| WKK-installaties |  |  |
| werkplaats |  |  |
| tankplaats |  |  |
| wasplaats |  |  |
| verontreinigd hemelwater afkomstig van verharde terreinoppervlakken |  |  |
| niet-verontreinigd hemelwater afkomstig van verharde terreinoppervlakken en daken |  |  |
| huishoudelijk afvalwater |  |  |
| anders, namelijk …………………………….. |  |  |

24)	Afvalstoffen

Welke afvalstoffen komen vrij binnen de inrichting ?

O	restanten gebruikte middelen voor geoogst produkt (zie vraag 15):

maximaal opgeslagen hoeveelheid: …………………………… liters;

O	teveel aangemaakte chemische bestrijdingsmiddelen:

maximaal opgeslagen hoeveelheid: …………………………… liters;

O	niet meer bruikbare (chemische en biologische) bestrijdingsmiddelen:

maximaal opgeslagen hoeveelheid: …………………………… liters;

O	papier en kartonafval, maximaal opgeslagen hoeveelheid: …………………………… m3;

O	kunststofafval, maximaal opgeslagen hoeveelheid: …………………………… m3;

O	wit- en bruingoed, maximaal opgeslagen hoeveelheid: …………………………… m3;

O	glasafval, maximaal opgeslagen hoeveelheid: …………………………… m3;

O	organisch afval (afgedragen gewas) , maximaal opgeslagen hoeveelheid: …………………………… m3;

O	gebruikt substraatmateriaal, maximaal opgeslagen hoeveelheid: …………………………… m3;

O	andere afvalstoffen namelijk ………………………………………………………………….;

maximaal opgeslagen hoeveelheid: …………………………… m3.

Vindt de opslag van gebruikt substraatmateriaal plaats gedurende een half jaar of langer

O	ja, opslag vindt plaats op mestdichte plaat

O	nee

Wordt organisch afval (afgedragen gewas) binnen de eigen inrichting gecomposteerd

O	nee

O	ja, de compostering vindt plaats op mestdichte plaat

Zo ja, welke hoeveelheid wordt maximaal gecomposteerd: …………………………… m3.

25)	Veiligheid

Welke voorzieningen en maatregelen zijn genomen ter voorkoming van brand- en explosiegevaar en welke maatregelen zullen worden genomen in geval van brand of een explosie:

...............................…….….....................................................................………………………………..............................................................……….....................................................................…………………………………………………………….......….......................……….....................................................................……………………………………………………………………………………………….....................……….....................................................................……………………………………………………………..........................................................…….….....................................................................…………………………….…...................................................................……….....................................................................……………………………………………………………..............................

...............……….....................................................................……………………………………………………………..........................................................…….….....................................................................…………………………….…...................................................................……….....................................................................……………………………………………………………..............................

...............……….....................................................................……………………………………………………………..........................................................…….….....................................................................…………………………….…...................................................................……….....................................................................……………………………………………………………..............................

................……….....................................................................……………………………………………………………..............................

26) Water

Geef (op basis van de afrekeningen van het waterbedrijf) het verbruik van leidingwater van de afgelopen drie jaar.

| Jaar | water (in m3) |
| --- | --- |

Geef aan of er al maatregelen zijn genomen en/of zullen worden genomen ter beperking van het waterverbruik:

O	er zijn al waterbesparende maatregelen genomen namelijk …………………………………………………..;

O	er zijn geen waterbesparende maatrgelen genomen;

O	de volgende maatregelen zullen worden genomen ……………………………………………………………………;

27)	Toekomstige ontwikkelingen

Zijn er binnen afzienbare tijd ontwikkelingen te verwachten m.b.t. de inrichting en/of de omgeving rond de inrichting.

O	nee;

O	ja, vul dan de rest van deze vraag in;

Binnen de inrichting;

O 	wijzigen of uitbreiden van de inrichting.

O 	veranderen van activiteit(en) of werkwijze in de inrichting.

Buiten de inrichting;

O 	vestiging van een nevenindustrie.

O 	woningbouw.

O ................................................................

Een toelichting op deze ontwikkelingen is gegeven in bijlage:...

28)	Aanvullende gegevens

Zijn er nog gegevens die naar mening van de aanvrager nodig zijn voor de beoordeling van de aanvraag?

O	Nee

O	Ja, deze gegevens zijn weergegeven in bijlage …….

29)	Ondertekening

Ondergetekende, die bevoegd is namens de aanvrager te handelen, verklaart deze aanvraag en de daarbij behorende bijlage(n), naar waarheid te hebben opgesteld,

plaats ........................................………………………….

datum  ........................................……………………….

naam en functie ...............................……………….

telefoon ......................................……………………….

handtekening ..................................…………………

Er is wel/geen machtiging bijgevoegd (zie machtiging laatste blad van dit aanvraagformulier).

Geef hieronder aan welke bijlagen bij de aanvraag zijn gevoegd (eventueel voorzien van een bijlagenummer):

O		kopie van de acceptatie van de melding ingevolge het Besluit tuinbouwbedrijven bedekte teelt;

O		kopie van de acceptatie van de melding ingevolge het Besluit glastuinbouw;

O		kopie van de nadere eisen op grond van de hiervoor genoemde Besluiten;

O		kopie van de vergunning Wet milieubeheer;

O		(een) kopi(ën) van uitbreidings- en/of wijzigingsvergunningen;

O		kopie van de aanvraag voor een bouwvergunning;

O		kopie inschrijving Kamer van Koophandel;

O		tekeningen van de inrichting;

O		stookvermogen van de heaters;

O		een geluidrapport;

O		een bodemonderzoeksrapport;

O		toekomstige ontwikkelingen;

O		aanvullende gegevens;

O		machtiging ondertekening aanvraag.

________________________________________________________________________________________

###### BIJLAGE BIJ ONDERTEKENING: MACHTIGING

________________________________________________________________________________________

Dit is bijlage:…………………………………………………………

De volgende persoon:

Naam		……………………………………………………

Functie		…………………………………………………

Adres		……………………………………………………

……………………………………………………

Woonplaats	……………………………………………………

Is gemachtigd namens de rechtspersoon:

Naam		……………………………………………………

Adres		……………………………………………………

……………………………………………………

Woonplaats	……………………………………………………

De aanvraag voor de vergunning voor:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

krachtens hoofdstuk 8 van de Wet milieubeheer (Wm) te tekenen en in te dienen, alsmede om namens aanvrager overleg te voeren over het tot stand komen van de beschikking op de aanvraag.

Handtekening

Naam					: ……………………………………………………

Functie bij aanvragende rechtspersoon 	: …………………………………………………

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------